OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego

Wykonanie projektu wykonawczego do Termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Przedmiot i zakres dokumentacji projektowej

1.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej, materiałów do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz kosztorysu inwestorskiego, obejmującej:

- robót budowlanych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp. zgodnie z załączonym Audytem Energetycznym Budynku.

- Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej :

  - Materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

  - Projekt wykonawczy;

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie projektowanych robót.

  - Przedmiar robót

  - Kosztorysy inwestorskie robót sporządzone na podstawie wykonanych projektów oraz przedmiary robót, które posłużą Zamawiającemu do przygotowania postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

- Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej

  - Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w oparciu o obowiązujące normy i przepisy budowlane.

  - Projekty winny być sporządzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i będące czynnymi członkami właściwych izb samorządu zawodowego, wg odrębnych przepisów szczególnych oraz posiadać projektanta sprawdzającego;

  - Kompletna dokumentacja musi być opracowana z uwzględnieniem wzajemnej koordynacji technicznej poszczególnych branż oraz zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

  - Wszystkie zaprojektowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aktualne dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie z uwzględnieniem specyfiki użytkowanego obiektu budowlanego.

  - Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej w 2-ch egz. oraz w wersji elektronicznej na płytach CD – 1 kpl. w formacie PDF oraz edytowalnych.

  - Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostarczona w całości do siedziby Zamawiającego.

- Podstawa płatności:

Kwota ryczałtowa usługi będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i uzgodnienia składające się na jej wykonanie, określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Podstawą wystawienia faktury przez Projektanta jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego usługi.

- Załączniki :

Podkład budynku w formacie DWG.

Audyt energetyczny budynku