

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Postępowanie dotyczy obsługi serwisowej dwuletniej generatora dwutlenku chloru **BelloZon typ CDLa5** Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski.

Zakres obsługi:

Producent wymaga przeprowadzania corocznych przeglądów autoryzowanego serwisu w cyklach trzyletnich, tj. 1 i 2 rok serwis podstawowy, 3 rok serwis rozszerzony o zwiększonym zakresie zgodnie z instrukcją obsługi. Ostatni przegląd trzyletni przeprowadzony był 16.05.2024r. (tj. kolejny przypada na maj 2027r.)

Zamawiający wymaga:

- serwisu generatora co najmniej 2 razy w roku w celu sprawdzenia stanu pracy urządzenia, dostawy reagentów chemicznych, zbadania parametrów wody w co najmniej dwóch punktach na zawartość dwutlenku chloru oraz chlorynów,

- wykonania przeglądów rocznych (podstawowych, tj. w 2025r. i 2026r. zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

- posiadania aktualnego certyfikatu kompetencji do obsługi generatorów CDL wystawionego przez producenta.