**Pakiet III - Zestaw z pojedynczym implantem 2-0 wykonany z PEEK.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena 1 op. netto w zł** | **% VAT** | **Wartość netto w zł** | **Wartość brutto w zł** |
| 1 | Urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE. Zbudowanego z przeźroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka służącego do wypuszczenia implantów na zewnątrz urządzenia. Implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód. Urządzenie wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEKdo podtrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząseczkowej 2-0, . Urządzenie wyposażone w ogranicznik penetracji z zakresem 14-24 mm i standardowym ustawieniu 20mm. Regulacja głębokości poprze suwak . Urządzenie z igłą wygiętą w górę 15° lub wygiętą w dół 9°, z możliwością dodatkowego wygięcia igły. Pakowana pojedynczo, setylnie. | **40** | **op.** |  | **8** |  |  |

**Cena netto: ……………. zł**

**Stawka Vat: 8 %**

**Cena brutto: …………… zł**

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Formularz cenowy podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy podpisem elektronicznym

zgodnie z wytycznymi określonymi w ogłoszeniu)