**„Dostawa odczynników do analityki ogólnej, barwników hematologicznych oraz szybkich testów diagnostycznych”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj odczynnika lub testu** | **Ilość ozn.**  **lub obj./**  **2 lata** | **Ilość szt./obj.**  **w opak.** | **Ilość opak/2lata** | **Cena 1 op. netto** | **Wartość netto /2 lata** | **% VAT** | **Wartość brutto/2 lata** |
| 1 | **Probówki próżniowe do badania moczu** ze środkiem konserwującym o pojemności 9 ml, stożkowe dno, sterylizowane | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Pojemnik do próżniowego badania moczu z aplikatorem,** kompatybilny z probówkami z poz. 1, o pojemności 60 ml, korek żółty | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Mononukleoza** – test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający p/c heterofilne MZ w surowicy, osoczu i krwi pełnej. Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie. Czułość min. 99,9%, swoistość min. 98,9%. Czas odczytu wyniku po 5 minutach. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Syphilis**– szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do jakościowej detekcji przeciwciał (IgG  oraz IgM) Treponema Pallidum (TP) w surowicy i osoczu. Czułość min. 99,9%, swoistość 99,7%. Czas odczytu wyniku po 5 minutach. | 625 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Mikroalbuminuria** – szybki test do półilościowego wykrywania mikroalbuminurii z moczu, test przepływu bocznego, paskowy. Czułość min. 99,9%. Czas odczytu wyniku po 5 minutach. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Anty HCV** – test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania p/c w surowicy i osoczu. Test z użyciem złota koloidalnego. Czułość 100%, specyficzność 99,8%. Czas odczytu wyniku po 10 minutach. | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Helicobacter pylori –** test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu H. Pylori w kale. Czułość min. 99,9%, swoistość 98,1%. Czas odczytu wyniku po 10 minutach. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Helicobacter pylori** – test kasetkowy do wykrywania p/c IgG we krwi pełnej, w surowicy i osoczu. Czułość 93,8%. Czas odczytu wyniku po 10 minutach. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **C. difficile**– test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania odrębnie toksyny A i B w kale w 1 kasetce. Czułość analityczna: toksyna A min. 0,75 ng/ml, toksyna B min. 0,75 ng/ml. Czułość min. 97%. Odczyt wyniku po 15 minutach. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Kontrola pozytywna w postaci wymazówki** do testu z poz. 9 tego samego producenta. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **GDH** - test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu GDH w kale. Czułość analit. osiąga zdolność wykrywania 1,5 ng/mL. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Kontrola pozytywna w postaci wymazówki** do testu z poz. 11 tego samego producenta. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **Krew utajona w kale** – chromatograficzny test  immunologiczny (immunologiczny test na krew utajoną  w kale, iFOBT) w formacie przepływu bocznego do ilościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w próbkach kału. Czas odczytu wyniku po 5 minutach. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Waaler-Rose -** test półilościowy, hemaglutynacyjny(zestaw z kontrolkami). Czułość analit. 8 IU/ml. Brak efektu prozonowego do 800 IU/ml. Czułość diagnostyczna – 100%. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Influenza A/B** – test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający antygen grypy typu A (włączając podtypy A/H1N1, A/H3N2, A/H5N1) i typu B, zawierający w zestawie sterylne wymazówki i kontrole pozytywne dla *Inf.* A i B. Wynik w postaci prążka czerwonego dla *Inf.* A, niebieskiego dla *Inf.* B i zielonego kontrolnego. Czułość i swoistość testu min.99%. Brak reakcji krzyżowych z RSV i Adenowirusem. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **HCG** – test kasetkowy do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w moczu i surowicy. Czułość 10 mIU/ml w surowicy i w moczu. Czułość i swoistość 100%. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Giardia lamblia w kale-** test kasetkowy: czułość min. 98,2% swoistość min. 97,9%. Czas odczytu wyniku po 5 minutach. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Probówki do zagęszczania kału -** jednorazowy zestaw  diagnostyczny do testów parazytologicznych z  bezpiecznym utrwalaczem (niezawierający formaliny ,  alkoholu i metali ciężkich, do zagęszczania  kału (wykrywania jaj, cyst i larw pasożytów). | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Kalprotektyna -**  test kasetkowy immunochromatograficzny do półilościowej detekcji ludzkiej kalprotektyny w próbkach kału o wartości cut-off 50 μg/g kału. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **Narkotyki 10 parametrowe** 1) amfetamina 500 ng/ml  2) ekstazy 500ng/ml  3) kokaina 300 ng/ml  4) barbiturany 300 ng/ml  5) opiaty 300 ng/ml  6) THC 50 ng/ml  7) TCA 1000 ng/ml  8) benzodiazepiny 200 ng/ml  9) metamfetamina 1000 ng/ml  10) metadon 300 ng/ml | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Panel 7 narkotyków 1 sek. (FYL/K2/K2+/MCAT/MDPV/MEP/a-PVP) -** testy kasetkowe.  Reakcja immunochromatograficzna i odczyt na kasetce zachodząca już po 1 sekundzie od zanurzenia, kasetka zanurzeniowa może pozostać w próbce moczu przez cały proces testowania. Przeznaczona do badań również niewielkich objętości moczu. Opak. 5 szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Odczynnik Ehrlicha | 2 litry |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Odczynnik Mac-Williama | 10 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Odczynnik Pandy'ego | 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Odczynnik Nonne-Apelta | 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw barwników do metody GRAMA – z możliwością zakupu pojedynczych | 3 zest.  po 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do szybkiego barwienia preparatów  hematologicznych, histologicznych,  cytologicznych oraz do barwienia plemników  (metoda zalecana przez WHO). Barwienie 3 x 5 sek.  (utrwalacz, barwnik czerwony (1),barwnik niebieski (2) ) | 3 zest. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Utrwalacz do szybkiego barwienia | 3 litry |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Barwnik czerwony do szybkiego barwienia | 2,5 litra |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Barwnik niebieski do szybkiego barwienia | 2,5 litra |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Odczynnik Rosina | 400 ml |  |  |  |  |  |  |

**Ogółem wartość oferty**

**Cena netto:** ..............................zł

**Stawka Vat**: … %

**Cena brutto:** .............................zł

…………………………………………………

(Formularz cenowy podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy

podpisem elektronicznym

zgodnie z wytycznymi określonymi w ogłoszeniu)